идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование
«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___13.05.2022____                                                                   №  __156__

дер. Юкки

О периодическом протапливании

В соответствии с п. 8 Постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», в связи с установившейся температурой наружного воздуха +8° С и выше в течение пяти суток, а также в целях экономии финансовых средств, администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области постановляет:

- Всем теплоснабжающим организациям на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

  - Прекратить регулярное отопление зданий всех назначений и перейти к периодическому протапливанию с 16.05.2022;

  - Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по летней схеме работы оборудования;

  - Для контроля за режимами горячего водоснабжения представить график работы источника тепла.

- Всем организациям, эксплуатирующим жилой и нежилой фонд на территории поселения:

  - Отключить системы центрального отопления задвижками (при необходимости установить заглушки) и обеспечить работу систем горячего водоснабжения;

  - До начала и после окончания ремонтных работ системы отопления должны быть заполнены сетевой водой;

  - Подготовить акты весеннего осмотра зданий.

- Всем организациям, участвующим в отопительном сезоне 
на территории поселения, подготовить до 16.05.2022 приказы по подготовке предприятий к отопительному сезону 2022 - 2023 гг.

  - Перейти в режим периодического протапливания.

  - Оповещать население о причинах и длительности отключения или ограничения теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Юкковские ведомости» и размещению на официальном сайте МО «Юкковское сельское поселение».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Привалову Е.С.

Глава администрации                                                                           А.А. Уразов