идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование

«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__24.09.2024____ 						            №___306_____

д. Юкки

О периодическом протапливании

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация) п о с т а н о в л я е т:

- Всем теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности в срок до 30.09.2024 провести пробное отопление зданий всех назначений, приступить к периодическому протапливанию зданий всех назначений с 01.10.2024 с последующим переходом к регулярному отоплению в заданных режимах.

Во время периодического протапливания:

  - При снижении среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 и ниже обеспечить работу систем отопления зданий всех назначений в заданных режимах;

  - Обеспечить горячее водоснабжение в соответствии с санитарными нормами.

- Организациям и учреждениям – потребителям тепловой энергии на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

  - Проверить готовность объектов к приему теплоносителя с оформлением актов готовности;

  - Выполнять оперативные указания теплоснабжающей организации в отношении режимов теплопотребления;

2.3.  В течении отопительного сезона своевременно оповещать население о причинах задержки в подключениях потребителей к системе теплоснабжения и причинах недопоставки коммунальных услуг в теплоснабжении и горячем водоснабжении.

- Единой теплоснабжающей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Единая Теплосетевая Компания» обеспечить:

  - Эксплуатацию централизованных систем теплоснабжения на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» дер. Лупполово и дер. Юкки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  - Теплоснабжение в горячей воде в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованным системам теплоснабжения в пределах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

  - Заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем теплоснабжения, договоров, необходимых для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Единая Теплосетевая Компания» о наделении его статусом гарантирующей организации в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Юкковские ведомости» и разместить на официальном сайте МО «Юкковское сельское поселение» по адресу: www.ykki.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации	                     		            	 М.Ю. Белов