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                                                                                                    Идентификатор
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Юкковское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            ___10.12.2025_____ 					         	№__434____
          	     д. Юкки

	О внесении изменений в постановление администрации от 20.03.2023 №89 «Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»




Руководствуясь Федеральными законами от  21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Юкковское сельское поселение»), активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами и правилами, а также в целях создания условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ленинградской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.03.2023 № 89 «Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» изменения изложив Приложение № 2 в новой редакции.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте МО «Юкковское сельское поселение» по адресу: www.ykki.ru.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Белов М.Ю.






























Приложение 
к постановлению администрации 
МО «Юкковское сельское поселение»
От __10.12.2025___ №__434_____

ПЕРЕЧЕНЬ
водных объектов, противопожарных резервуаров, на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального образования Ленинградской области, используемых для забора воды в целях пожаротушения

	№
	Адрес (с привязкой к кадастровому номеру земельного участка)
	Вид источника НППВ
	Правообладатель (балансодержатель)

	

	Пожарные гидранты

	1. 
	д. Юкки. ул. Школьная, дом 7
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	2. 
	д. Юкки. Ленинградское ш. 2
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	3. 
	д. Юкки. ул. Советская пересечение с ул. Школьная
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	4. 
	д. Юкки, Ленинградское ш. 24
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	5. 
	д. Юкки, Еловая пересечение с ул. Школьная
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	6. 
	д. Юкки, ул. Совхозная 9в пересечение с ул. Радищева
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	7. 
	д. Юкки, ул. Спортивная угол Ленинградское шоссе
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	8. 
	д. Юкки, ул. Новоселов 8
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	9. 
	д. Юкки, ул. Спортивная 2
у Ворот ДНП «ЮККИ Си 1и»
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	10. 
	д. Лупполово, ул. Зеленая 4
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	11. 
	д. Лупполово, ул. Зеленая 8
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	12. 
	д. Лупполово, Ягодный пер.
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	13. 
	д. Дранишники, ул. Полевая
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	14. 
	Д. Юкки, ул. Тенистая, уч.№ 2 
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	15. 
	Д. Юкки, ул. Тенистая, уч.№ 6
	Централизованные водопроводные сети
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	Пожарные водоемы

	1. 
	д. Дранишники ул. Лесная напротив дома 14
	
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	2. 
	д. Сарженка, ул. Деревенская, участок 8
	
	Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

	
	
	
	



_______________
